# Instrument Subsystem
## Instrument Mode (:INSTrument[:SELect])
Command / Format	:INSTrument[:SELect] SA|CAT / :INSTrument[:SELect]?
Instruction	Sets instrument mode.
Parameter Type	Enumeration
Parameter Range	SA: Spec Analyzer / CAT: Reflection Meas
Return	Enumeration
Default	SA
Menu	Mode
Example	:INSTrument CAT

## Measure Mode (:INSTrument:MEASure)
Command / Format	:INSTrument:MEASure OFF|ACPR|CHPower|OBW|TPOWer |SPECtrogram|TOI / :INSTrument:MEASure?
Instruction	Sets measure mode. / Gets measure mode
Parameter Type	Enumeration
Parameter Range	OFF: measure off / ACPR: ACPR / CHPower: Channel Power / OBW: Occupied BW / TPOWer: T-POWer / SPECtrogram: Spectrogram Monitor / TOI: Third-order Intercept Point
Return	Enumeration
Default	OFF
Menu	Measure
Example	:INSTrument:MEASure ACPR